PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 15/TB-BVM  ngày 06 tháng 02 năm 2025)

| TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

......., ngày….tháng…..năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định

“…(tên đơn vị)…có địa chỉ tại…., số đăng kí kinh doanh…được cấp bởi…”

Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ quan trắc các thông số môi trường nước của hệ thống xử lý nước thải y tế năm 2025 cho Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

| STT | Các thông số yêu cầu | Đơn vị tính |  | Tần suất/ Đợt | Số lượng | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí quan trắc và phân tích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Mẫu nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | mẫu |  | 2 | 1 | Nước thải sau hệ thống xử lý | QCVN 28:2010/BTNMT |  |  |  |
| 2 | BOD5 (200C) | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | COD | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | TSS | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sunfua (theo H2S) | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Phosphat (tính theo P) | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dầu mỡ động thực vật | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tổng coliforms | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Salmonella | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Shigella | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Vibrio cholerae | mẫu |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí nhân công và vận chuyển mẫu | lượt | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG ĐÃ GỒM VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá có hiệu lực: … ngày kể từ ngày báo giá

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)