PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số: 07/TM-BVMNĐ  ngày 09 tháng 03 năm 2026) 

	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                     ......., ngày….tháng…..năm 2026
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Mắt Nam Định
“…(tên đơn vị)…có địa chỉ tại…., số đăng kí kinh doanh…được cấp bởi…”

       Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt Nam Định và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế năm 2025 cho Bệnh viện Mắt Nam Định cụ thể như sau:

	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I. Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị phòng máy

	1
	Kiểm tra tủ điều khiển và các thiết bị điện. 
	Lần
	4

	2
	Cài đặt lại các thiết bị tự động
	
	

	3
	Kiểm tra bảo dưỡng các máy thổi khí (vệ sinh, kiểm tra dầu mỡ, dây curoa)
	
	

	4
	Kiểm tra đường ống và các van
	
	

	5
	Kiểm tra Điện áp nguồn, đo dòng điện các máy 
	
	

	6
	Kiểm tra độ cách điện các bơm chìm
	
	

	7
	Kiểm tra độ ồn của các máy
	
	

	II. Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị và các bể thu gom đầu vào và bể Điều hòa

	1
	Kiểm tra tình trạng ngăn đầu vào, vớt rác
	Lần
	4

	2
	Kiểm tra tình trạng bể điều hòa, tình trạng xục khí và điều chỉnh.
	
	

	3
	Kiểm tra hoạt động tự động và bảo dưỡng của bơm chìm và các phao báo mức
	
	

	4
	Kiểm tra lượng bùn dư tại ngăn chứa bùn
	
	

	5
	Kiểm tra, căn chỉnh hộp phân chia lưu lượng. Đo lưu lượng nước đầu vào các bồn xử lý.
	
	

	III. Kiểm tra bảo dưỡng bể xử lý Johkasou và các đường ống công nghệ

	1
	Kiểm tra hiện trạng các ngăn, vệ sinh vớt rác
	Lần
	4

	2
	Kiểm tra, điều chỉnh lượng sục khí các ngăn đệm vi sinh. Đo lượng Oxy hòa tan và độ pH trong bể.
	
	

	3
	Kiểm tra chất lượng vi sinh trong bể, đo nồng độ bùn
	
	

	4
	Căn chỉnh lưu lượng tuần hoàn theo công nghệ
	
	

	5
	Thông tắc các ống hút bên trong bể và điều chỉnh
	
	

	6
	Kiểm tra tình trạng các ngăn vật liệu lọc, điều chỉnh hồi lưu bùn.
	
	

	7
	Kiểm tra điều chỉnh lượng khí sục khi hệ thống rửa ngược
	
	

	8
	Kiểm tra, bổ sung hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải ( nếu có) và điều chỉnh độ hòa tan của hóa chất khử trùng
	
	

	9
	Kiểm tra hoạt động của bơm chìm đầu ra và các phao báo mức. Bảo dưỡng bơm
	
	

	10
	Kiểm tra các đường ống tuần hoàn, và vệ sinh
	
	

	11
	Kiểm tra các đường ống hồi lưu bùn, và vệ sinh
	
	

	12
	Đo các thông số cần thiết để đánh giá tình trạng xử lý nước của hệ thống
	
	


· Báo giá có hiệu lực: … ngày kể từ ngày báo giá

                                                     Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

